**СЪОБЩЕНИЕ**

Резултатите от взетите проби на 26.10.2017г. /сутрин/ по микробиологични показатели не показват отклонение от изискванията на Наредба № 9 за качеството на питейните води.

Една от пробите /с. Тръстиково/ е несъответстваща, с отклонение по физикохимични показатели: цвят и мътност. Същата по микробиологични показатели съответства на изискванията.

27.10.2017г.