КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ ПРЕЗ 2016 г.

РЗИ-Бургас извършва държавен здравен контрол на плувните басейни на територията на Бургаска област, които са обекти с обществено предназначение по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето. Контролът в този тип обекти се извършва съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (Обн. ДВ бр. 82/1975г., изм.ДВ бр. 25/2002г.). В края на 2016г. регистрираните плувни басейни са 651, от които 586 открити и 65 закрити. Броят на същите се е увеличил с 30 обекта спрямо 2015г., като се запазва тенденцията да се разкриват нови басейни.

В тези обекти се извършват проверки за наличието и състоянието на обслужващите помещения (санитарни възли, съблекални), наличието на душове, обозначаването на дълбочините на басейна, режима на почистване и дезинфекция. Основен елемент на контрола е качеството на водата за къпане в басейна. За целта лицето, което извършва дейността съхранява в обекта дневник с регистрираните резултати по показатели остатъчен хлор и рН, протоколи от извършени изследвания на водата на басейна по микробиологични и химични показатели.

През годината са взети 212 проби за химичен контрол, с извършени 2083 изследвания и 405 проби за микробиологичен контрол, с извършени 2025 изследвания. Нестандартни по химични показатели са 21 проби, което е 9,91%. Отклоненията са по показатели: перманганатна окисляемост, амониев йон, активна реакция, нитрити, като най-голям е броя на пробите не отговарящи по показател остатъчен свободен хлор. По микробиологични показатели не отговарят 5 проби, коетo e 1.24%. По-голeмият процент нестандартни проби при химичните показатели в сравнение с микробиологичните се дължи на неправилно и некомпетентно дозиране най-вече на хлорните препарати от фирмите/лицата поддържащи басейните. Връчени са 11 предписания за 11 обекта за изпълнение на хигиенни мероприятия. Съставени са 2 акта за некачествена дезинфекция на водата в басейните.